ООО «Электроснабсервис»                    г. Красноярск

Телефоны: 215-52-56 сайт https://электроснабсервис.рф

Электронный адрес: 24ELS@MAIL.RU

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КТП мощностью 25-2500кВА, напряжением 6(10)/0,4 кВ

| Сведения о заказчике: |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта: |  |
| Представитель заказчика: |  |
| Должность: |  | Телефон: |  |

Нужное подчеркнуть или выделить!

| Структура условного обозначения |  |
| --- | --- |
| ТИП КТП | Столбовая (КТП/С) |  |
|  | Мачтовая (КТП/М) |  |
|  | Киосковая тупиковая (КТП/Т) |  |
|  | Киосковая проходная (КТП/П) |  |
|  | Двух-трансформаторная тупиковая (2 КТП/Т) |  |
|  | Двух-трансформаторная проходная (2 КТП/П) |  |
|  | Тупиковая утепленная типа «сэндвич» |  |
| Количество трансформаторов | один | два |
| Тип трансформатора | ТМ | ТМГ | ТМЗ | ТС |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 |
| Схема и группа соединений силового трансформатора | У / Ун-0 | Д / Ун-11 |
| Исполнение КТП | проходная | тупиковая |
| Класс напряжения по стороне ВН. | 6кВ | 10кВ |
| Коммутационный аппарата на вводе ВН | НЕТ | РВЗ | ВНА | РЛНД | BB/TEL |
| Секционирование по стороне ВН | ДА | НЕТ |
| Наличие разрядников РУВН ОПН | ДА | НЕТ |
| Исполнение вводов РУВН | воздух | кабель |
| Исполнение выводов РУНН | воздух | кабель |
| Коммутационный аппарата на вводе НН | рубильник, автомат типа | ВР-32 | РЕ-19 | ВА-50 |
|  | Ток А. | 100А | 250А | 400А | 630А | 1000А | 1600А |
|  | исполнение | стационарный |
| Коммутационные аппараты отходящих линий НН | АВТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | РУБИЛЬНИК РПС |
| Токи фидеров, А | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
| Количество отходящих линий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии Р1 на вводе РУНН | ДА | НЕТ |
| Тип счетчика (по умолч. «Меркурий») | Указать!! |
| Трансформатор тока на учёт НН | 100/5 | 200/5 | 300/5 | 400/5 | 600/5 | 800/5 | 1000/5 | 1500/5 |
| Уличное освещение | ДА | НЕТ |
| Цвет КТП. (Типовой цвет RAL 7044 Светло-серый) |  |
| Наличие разрядников, РУНН ОПН-0,4 | ДА | НЕТ |
| Приборы контроля напряжения и тока | ДА | НЕТ |
| Дополнительные требования | шины изготовить алюминием ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Заказчик:                               		                         ______________

__________________________________                           _________________________________	                                                              М.П.                                                                                       М.П